| РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН Одељење за урбанизам, , имовинско – правне, комуналне и грађевинске послове Комунална инспекцијa Број: Датум: Место: |  | КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧАК, ВОДОМЕР, ВОДОМЕРНО ОКНО И ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ НА ОСНОВУ: ОДЛУКE О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ („Сл.гл.Града Врања“ бр. 6/2021) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛНА ЛИСТА Контрола водоводних прикључака, водомера, водомерно окно и забрањене радње |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врсте инспекцијског надзора - Редовни - Ванредни - Допунски - Контролни |  |  | Почетак инспекцијског надзора: Датум: Време: |  |  |  |  |  |
| Инспекцијски надзор према облику: □ Теренски □ Канцеларијски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог за инспекцијски надзор: □ Да □ Не |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да ли је надзирани субјекат регистрован у АПР ? |  |  |  | ДА НЕ |  |  |  |  |
| Правно/физичко лице, предузетник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подаци о контролисаном субјекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив/име и презиме субјекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса (улица и број) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Град/Општина: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. личне карте (за физичка лица): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пословни простор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса (улица и број): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Град/Општина: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | 1. Водоводни прикључак, водомер, водомерно окно и забрањене радње |  |  |  | Број бодова |  |  |  |
| 1.1. | Водоводни прикључак |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Власник-корисник објекта прикључен на градски водовод у року од 6 месеци од изградње градске водоводне мреже |  |  |  | □ да -2 | □ не |  |  |
| 1.1.2. | Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом има засебан водоводни прикључак |  |  |  | □ да -2 | □ не |  |  |
| 1.1.3. | Објекат који чини посебну целину, а има више власника, има само један прикључак |  |  |  | □ да -2 | □ не |  |  |
| 1.1.4. | Објекти са више посебних улаза имају посебан прикључак за сваки посебан улаз |  |  |  | □ да -2 | □ не |  |  |
| 1.1.5. | Прикључење на градски водовод и уградњу водомера извршило овлашћено предузеће |  |  |  | □ да -2 | □ не |  |  |
| 1.2. | Водомер и водомерно окно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Сваки водоводни прикључак има мерни инструмент-водомер |  |  |  | □ да -2 | □ не |  |  |
| 1.2.2. | Водомерно окно (складиште за водомер је чисто и суво) |  |  |  | □ да - 2 | □ не |  |  |
| 1.3. | Затварање вентила |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | У случају квара предузеће затворило вентил на улици или вентил испред водомера |  |  |  | □ да - 2 | □ не |  |  |
| 1.3.2. | Корисник затворио вентил иза водомера |  |  |  | □ да - 2 | □ не |  |  |
| 1.3.3. | У случају већег квара корисник затворио вентил иза водомера и обавестио предузеће |  |  |  | □ да - 2 | □ не |  |  |
| 1.4. | Забрањене радње |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Самовољно поставио и поправио водоводни прикључак |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.2. | Уградио водоводну цев испред водомера |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.3. | Користио кућну водоводну инсталацију за уземљење електричних уређаја |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.4. | Користи водоводно окно за постављање друге инсталације |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.5. | Прикључио водоводну инсталацију објекта на градски водовод преко водоводних инсталација другог објекта |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.6. | Оштетито инсталације или објекте градског водовода |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.7. | Повезао водоводне инсталације на градски водовод без водоводног прикључка |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.8. | Повезао водоводне инсталације на градски водовод без мерног инструмента |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.9. | Окренуо водомер у супротном смеру од пројектованог |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
| 1.4.10. | Оштетио и скинуо пломбу на водоводном прикључку |  |  |  | □ да | □ не - 2 |  |  |
|  | УКУПНИ БРОЈ БОДОВА: |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА

( Максимални број бодова је 40)

| СТЕПЕН РИЗИКА | БРОЈ БОДОВА |
| --- | --- |
| Незнатан | 33-40 |
| Низак | 25-32 |
| Средњи | 17-24 |
| Висок | 9-16 |
| Критичан | 0-8 |

| Надзирани субјекат ________________________________ | КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 1. ______________________________ 2. ______________________________ |
| --- | --- |