На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (сл. гласник РС број 68/2015) комисија за јавне набавке Наручиоца Општина Владичин Хан а у отвореном поступку јавне набавке **Радови на санацији и адаптацији објекта основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану** дана 20.09.2018. године даје

ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Користећи право из члана 63. Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђача у отвореном поступку јавне набавке **Радови на санацији и адаптацији објекта основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану** Наручиоца Општина Владичин Хан упутио је питање следеће садржине:

**Питање 1 :Да ли шеме столарије могу бити објављене**

**Одговор: У конкурсној документацији на страници 18. Предвиђена је обавеза обиласка локације те том приликом понуђачи могу извршити увид у комплетну пројектно техничку документацију чији су саставни део и шеме столарије. Наручилац није у могућности да исте објави због обимности.**

**Питање 2: У обрасцу XИИИ о произвођачима материјала, наведено је да понуђени профил за АЛ врата мора да задовољи коефицијент топлотне проводљивости и звучну изолациону моћ, док је на страни 9 конкурсне документације наведено да понуђач уз понуду мора да достави и попречни пресек АЛ профила са минималном уградном ширином 77,4мм. Да ли је неопходно да ширина профила буде минимум као наведена или ће се прихватити и профили са мањом ширином уколико испуњавају остале захтеве из конкурсне документације?**

**Одговор: У конкурсној документацији су јасно дате све техничке карактеристике, пројектант је дао минималну уградну ширину профила у делу столарских радова –за спољна АЛ врата те иста мора бити испоштована. Понуђени профил са већом уградном ширином који задовољава остале карактеристике биће прихваћен. Уколико је понуђени профил са мањом уградном ширином Наручилац односно комисија за спровођење поступка јавне набавке ће исту понуду одбацити из разматрања као неприхватљиву.**

**Питање 3: Обзиром да су у оквиру јавне набавке предвиђени и радови на инсталацији видео надзора, која спада под системе техничке заштите, а за извођење истих је потребно да правно лице поседује адекватну лиценцу МУП-а за монтажу, пуштање у рад и обуку корисника, сматрамо неопходним да понуђачи уз понуду доставе и доказ о испуњености овог услова, поседовање наведене лиценце.**

**Такође, у оквиру извођења радова на инсталацији дојаве пожара, изабрани понуђач је у обавези да поред лиценце Б2 за правно лице, за одговорног извођача на наведеној инсталацији именује лице које поред лиценце ИКС поседује и лиценцу за извођење инсталација дојаве пожара издату од стране МУП-а, Обзиром да у делу кадровских капацитета није постављен такав услов, сматрамо да је исти потребно додати, јер је у поседовање наведене лиценце у директној вези са предметном јавном набавком.**

## Одговор: На ово питање дат је одговор кроз измену и допуну конкурсне документације поглавље V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА под тачком 4.

**.**

**Овим Одговорима замењују се одговори објављени 20.09.2018. године у 1357 часова**

#  У Владичином Хану

Дана 20.09.2018. године

 **ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**